國立政治大學建物暨空間設施安全自主檢核表
建物名稱： 112年2月16日修訂
檢查範圍	□建築物內 樓層： Ｆ (每一樓層填寫一張)
	□建築物外開放空間 所在位置：
檢查時間	年 月 日 時 分至 月 日 時 分
檢 查 者 (建物空間管理員)	單 位： / 檢 查 人： / 電 話： / 主管簽章：			備 / 註		1.第伍項哺（集）乳室由人事室、公企中心、社科院辦公室、產學營運暨創新育成總中心填報。 / 2.第陸項運動設施及盥洗設施由體育室填報。 / 3.第柒項學生入住宿舍性別友善調查由學 / 務處住宿組填報。
壹、建物防墜安全檢核
項 目			檢查結果				註 記 事 項
			合 格	不合格
一、教室(辦公空間)窗戶
1.確認教室(辧公空間)對外的窗戶，無陽臺、露臺或緩衝空間						(例) 總數量： / 合格數： (提供示意照片) / 不合格數： (提供照片並於建物平面圖標示位置)
2.窗臺高度是否足夠安全： / 基本：1-9F≧110cm；10F以上≧120cm
3.「四樓(含)以上」建物窗臺前有無放置可攀爬之物品(花盆、課桌椅、櫃子、書架等)
4.「四樓(含)以上」建物窗臺高度未達150公分之橫拉窗，是否開啟會超過20公分
5.「四樓(含)以上」建物窗臺高度未達150公分之推射窗，是否開啟會超過20公分
6.窗戶符合上述條件(開啟會超過20公分)，是否已提出改善申請，加裝窗擋？
二、陽(露)臺
1.女兒牆高度是否足夠安全(基本高度同窗戶，但建議120cm以上)
2.欄杆隔條是否過於容易攀爬(不宜為橫式、格式)
3.欄杆間隔是否超過20cm
4.欄杆底部與地面間隔是否高於15cm
5.「四樓(含)以上」建物地面是否放置可攀爬之物品（花盆、課桌椅、櫃子等）
三、公共樓梯
1.樓梯、扶手及欄杆的縫隙是否超過20cm
2.樓梯與樓梯間的縫隙是否超過 / 30cm
3.梯間採光照明是否足夠
4.樓梯兩旁挑空處上下是否有安 / 全網或隱形鐵窗
四、頂樓(非頂樓免填)
1.女兒牆高度是否足夠安全(建議 / 140-150cm)；如有定期上鎖，請 / 於該項次補充說明)
2.低女兒牆是否有加裝高度防護 / 設備 (欄杆、強化玻璃、防護 / 網或隱形鐵網），（如有定期上鎖，請於該項次補充說明)
3.女兒牆面或地面是否有可攀爬 / 物品(如花盆)及設備(如管路)； / （如有定期上鎖，請於該項次補充 / 說明）
4.女兒牆是否設有警語或警示設 / 備（如有定期上鎖，請於該項 / 次補充說明）
5.頂樓出入口及平臺是否有足夠 / 照明設備（如有定期上鎖，可 / 於該項次補充說明）
6.頂樓出入口或安全門是否有裝設監測設備（監視器、電子門禁感應器、警報系統等），請詳述說明；如有定期上鎖，請於該項次補充說明）
7.頂樓出入口或安全門進出是否裝設開啟警報並連接至警衛室（如有定期上鎖，請於該項次補充說明）
8.頂樓突出建物(水塔平臺、電梯 / 平臺)工作樓梯是否加鎖管制 / (如有定期上鎖，請於該項次補 / 充說明)
五、公共設施及空間
1.公共空間挑高處(大廳挑高、中 / 庭挑高、天井等有三公尺以上 / 高地落差之空間)是否有防護網
2.公共空間挑高處相鄰之平臺及 / 窗戶是否有安全措施
3.公共設施及空間較陰暗或隱密 / 之處，是否有妥善設置門禁管 / 制
六、學校管理(總務處、學安中心或身健中心依權責填寫)
1.學校所聘請之管理或保全人員 / 是否熟知各項安全設備
2.管理或保全人員是否熟知緊急 / 網路電話(警消等)
3.管理或保全人員是否受過緊急 / 應變及自殺防治守門人訓練(學 / 校辦理自殺守門人訓練課程時 / 應納入校內保全人員共同參訓)
4.學校相關人員(含保全人員)是 / 否能接獲師生求助並主動協助 / 異常安全事件
5.是否訂有緊急事件應變流程，供 / 師生及保全人員參考
安全設施檢核
項 目			檢查結果				註 記 事 項
			合 格	不合格
一、監視器
1.是否有增設需求
2.位置是否要調整
3.監視器是否正常運作
二、求救系統 (※測試前請先通知警衛隊)
1.廁所緊急求救按鈕是否連結至 / 校園安全資訊中心
2.緊急電話是否正常
3.安全走道緊急求救按鈕是否正 / 常
三、標示系統--指示燈（戶外含反光鏡）
1.指示燈具設備是否有故障且尚 / 未修復
2.建物方向指示燈、出口燈及緊急 / 逃生出口燈等標示，設置不明確 / 或增設需求
3.空間標示圖是否符合現況(含緊 / 急逃生路線圖)
照明設備、通風設備
1.所屬公共區域及大樓內是否有 / 照明過亮或陰暗情形
2.走廊通道、樓梯及廁所是否有 / 照明死角
3.所屬各區域是否因通風不良造 / 成悶熱或異味
4.校園路燈(已編號標示)，是否 / 有故障 / 未修或點亮時間不正常之情形
五、門鎖、刷卡設備（戶外含攔車柵欄）
1.公共區域及大樓內各門鎖、窗 / 鎖、刷卡設備是否正常，且合宜 / 適當
2.是否依規定設置集中鑰匙保管 / 箱
3.大樓出入口備份鑰匙是否依規 / 定送交駐警隊
4.各大樓機房鑰匙是否備份給營 / 繕組
六、樓梯、電梯、安全梯
1.樓梯、安全梯是否被堆放物品阻 / 塞，影響逃生動線
2.電梯內是否違規張貼廣告
3.電梯內照明是否適當
4.電梯是否常常故障(敘述狀況)
5.安全梯1F、頂樓出入口是否保持 / 暢通
6其他：常常積水、潮濕
七、走道(含殘障通道)、逃生動線、茶水間等公共空間
1.是否被挪為其他用途(交談桌等)
2.是否堆放櫃子、桌椅..造成動線 / 不良
3.逃生門(出入口)平常即被上鎖， / 遇緊急狀況恐無法順利逃生
4.茶水間是否擺放過多電器設備，曾 / 經跳電
5.飲水機清洗及更換濾心是否填寫 / 日期
6.其他
八、消防設備
1.滅火器是否過期
2.消防系統是否有異常
3.大樓出口及走廊是否有避難方向 / 燈及出口指示燈是否正常
一般設施檢核
項 目			檢查結果				註 記 事 項
			合 格	不合格
一、停車場 (含：行車坡道、路面、跳動路面；室內含地面材質）
1.停車場照明是否足夠
2.停車場避難指示是否清晰明確(含 / 進出場顯示燈)
3.是否有管路滴水或地面積水情形
4.是否有環境死角情形
5.停車場是否堆放雜物(如腳踏車 / 等)
6.其他，如：照明區域及時間設 / 定、出入門禁管理
7.設置「孕婦、育有六歲以下兒童 / 者之停車位」與「女性優先使 / 用」停車位格數(可增列) / 停車場名稱:______格數:_______
二、空間視覺穿透性
1.樹木、圍牆、花架等是否會遮住視 / 覺動線，影響人身安全(如：水泥或 / 磚造圍牆、過高或過密的樹叢)
2.室內空間與動線配置不佳的建築 / 內部，造成視覺阻礙
3.安全走道緊急求救按鈕是否正常
三、其他 (含地面(板)、戶外空間；請指出正確位置）
1.校園空間是否發現有影響師生安 / 全設計或設施
2.地面(板)、戶外空間是否容易因潮 / 濕造成滑倒
3.地面(板)、戶外空間是否容易生長 / 青苔造成滑倒
4.人行步道或車行道路柏油舖面是 / 否有陷或凸起(如道路舖面是否適 / 於行走
5.是否有因地震造成龜裂(請指出正 / 確位置及詳細描述)
6.其他
肆、廁所設施檢核
項 目			檢查結果				註 記 事 項
			合 格	不合格
一、廁所設施改善建議
1.小便斗是否需增設隔板
2.入口是否有足夠隱私(如有掛布 / 簾、隔板離地高度)
3.廁所是否設置緊急按鈕，緊急按鈕 / 是否正常（測試前先向警衛室通 / 報）
4.廁所門是內拉式或外推式(必填)； / 是否需改善
5.廁所位置是否過於偏遠
6.廁所置物空間或掛勾是否足夠
7.洗手間通風、照明是否需改善
8.是否有定期不定期反針孔檢查
二、廁所數量調查
(一)女廁共 間／位置： 側（建物方位）
座式馬桶數量 座				蹲式馬桶數量 座
(二)男廁共 間／位置： 側（建物方位）
小便斗數量 座		座式馬桶數量 座			蹲式馬桶數量 座
(三)獨立式無障礙廁所共 間／位置： 側（建物方位）
座式馬桶數量 座				蹲式馬桶數量 座
(四)集中型性別友善廁所共 間／位置： 側（建物方位） (註：內部設有小便斗、蹲式馬桶、坐式馬桶等便器之隔間。廁所與隔間皆不限性別)
有隔間小便斗數量 座				無隔間小便斗數量 座
座式馬桶數量 座				蹲式馬桶數量 座
(五)並列型性別友善廁所共 間／位置： 側（建物方位） (註：類似一整排流動廁所，每個隔間入口直接對外，不分性別)
小便斗數量 座		座式馬桶數量 座			蹲式馬桶數量 座
(六)多功能性別友善廁所共 間／位置： (註：內有坐式馬桶，或者是小便斗＋馬桶，類似咖啡廳裡的不分性別單間廁所)
小便斗數量 座		座式馬桶數量 座			蹲式馬桶數量 座
伍、哺（集）乳室(人事室、公企中心、社科院辦公室、產學營運暨創新育成總中心填報)
項 目			檢查結果				註 記 事 項
			合 格	不合格
1.設置哺（集）乳室供教職員工生 / 使用 / 2.哺（集）乳室設施 / □靠背椅□桌子□電源插座 / □母乳儲存專用冰箱□洗手設施 / □飲水機（含冷熱水）□有蓋垃圾桶□奶瓶消毒設施 □其他＿＿＿＿ / 3.設置環境及管理維護 / □有清楚的標示 / □具隱密性（如：使用中，門可上 / 鎖…） / □有安全性措施（如：警鈴、呼叫 / 器…） / □訂定哺（集）乳室使用規範（如：開放時間、使用規則…） / □專人管理（如：保管鑰匙…） / □定期維護（如：維護紀錄…） / □管制人員進出方式：
陸、運動設施及盥洗設施(體育室填報)
項 目			檢查結果				註 記 事 項
			合 格	不合格
1.□設置友善女性運動空間 / 體育空間名稱:______數目:_____ / 2.□設置性別友善（不分性別）淋 / 浴間或更衣室 / 體育空間名稱:_____數目:______ / 3.女性可以使用的設施設備是否足 / 夠 / 4.是否設有女性優先使用區.
柒、學生入住宿舍性別友善調查(學務處住宿組填報)
項 目			檢查結果				註 記 事 項
			合 格	不合格
1.□設置本校學生入住宿舍性別友 / 善處理原則 / 2.宿舍型態數目(棟數、房數、床位 / 數) / □男宿「同棟限單一性別」___ / □女宿「同棟限單一性別」___ / □不同性別者同層分區（有性別友 / 善衛浴設施）___ / □不同性別者同層分區（無性別友 / 善衛浴設施）___ / □不同性別者同層分房 / □彈性房、友善房___

備註：一、檢查結果應依項次彙整總表（含佐證照片）。
　　　二、檢查缺失需另提送改善清單（含位置、照片）。
三、不合格之註記，以最近空間代號或標示於樓層平面圖對應位置說明。
　　　四、可參考行政大樓檢查案例資料（本案為統整全校建物安全檢查，需更為精準以供查閱）。